Трубы напорные из полиэтилена марки ПЭ100

Труба d 63-630 SDR-11(16 атм.)

Труба d 63-630 SDR-13,6 (12,5 атм.)

Труба d 63-630 SDR-17 (10 атм.)

Труба d 63-630 SDR-21 (8 атм.)

Труба d 63-630 SDR-26 (6,3 атм.)

Труба d 63-630 SDR-33 (5 атм.)

Труба d 63-630 SDR 41 (4 атм.)

теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана по ТУ 5768-001-78455084-2006

для изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до +130 С

| Ø трубы, мм | Ø внутр. скорлупы, мм | Толщина скорлупы, мм | Ø наруж. скорлупы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 29 | 30 | 89 |
| 32 | 36 | 30 | 96 |
| 38 | 42 | 30 | 102 |
| 43 | 47 | 30 | 107 |
| 57 | 61 | 30 | 121 |
| 57 | 61 | 40 | 141 |
| 57 | 61 | 50 | 161 |
| 76 | 80 | 30 | 140 |
| 76 | 80 | 40 | 160 |
| 76 | 80 | 60 | 200 |
| 89 | 94 | 30 | 154 |
| 89 | 94 | 40 | 174 |
| 89 | 94 | 50 | 194 |
| 108 | 113 | 30 | 173 |
| 108 | 113 | 40 | 193 |
| 108 | 113 | 60 | 233 |
| 114 | 119 | 30 | 179 |
| 114 | 119 | 40 | 199 |
| 133 | 139 | 40 | 219 |
| 159 | 165 | 40 | 245 |
| 159 | 165 | 80 | 325 |
| 219 | 225 | 40 | 305 |
| 219 | 225 | 70 | 365 |
| 219 | 225 | 80 | 385 |
| 273 | 281 | 50 | 381 |
| 273 | 281 | 60 | 401 |
| 273 | 281 | 70 | 421 |
| 325 | 333 | 50 | 433 |
| 325 | 333 | 60 | 453 |
| 325 | 333 | 70 | 473 |
| 377 | 387 | 50 | 487 |
| 377 | 387 | 60 | 507 |
| 377 | 387 | 70 | 527 |
| 426 | 436 | 50 | 536 |
| 426 | 436 | 60 | 556 |
| 426 | 436 | 70 | 576 |
| 426 | 436 | 100 | 636 |
| 530 | 544 | 50 | 644 |
| 530 | 544 | 60 | 664 |
| 530 | 544 | 80 | 704 |
| 630 | 644 | 50 | 744 |
| 630 | 644 | 60 | 764 |
| 630 | 644 | 70 | 784 |
| 630 | 644 | 80 | 804 |
| 720 | 738 | 50 | 838 |
| 720 | 738 | 60 | 858 |
| 720 | 738 | 70 | 878 |
| 720 | 738 | 80 | 898 |
| 820 | 838 | 50 | 938 |
| 820 | 838 | 60 | 958 |
| 820 | 838 | 70 | 978 |
| 820 | 838 | 80 | 998 |
| 920 | 938 | 60 | 1058 |
| 920 | 938 | 70 | 1078 |
| 920 | 938 | 80 | 1098 |
| 1020 | 1038 | 50 | 1138 |
| 1020 | 1038 | 60 | 1158 |
| 1020 | 1038 | 70 | 1178 |
| 1020 | 1038 | 80 | 1198 |
| 1220 | 1238 | 50 | 1338 |
| 1220 | 1238 | 60 | 1358 |
| 1220 | 1238 | 70 | 1378 |